## Quelques Materiels Distribution
Désignation
CABLE BT ET MT
CABLE TORSADÉ BT 4X25MM² ALU
CABLE TORSADÉ BT 2X16MM² ALU
CABLE RETYLENETORSADE ALU 4X16
CABLE SOUPLE VGV 4X2.5
CABLE ALMELEC 148 mm² (ml)
CONDUCTEUR 34mm² ALMELEC (ml)
CABLE ALMELEC 54 mm² (ml)
CABLE ALMELEC 93mm² (ml)
CABLE MT 3X(1x240mm²) 18/30 KV ALU (ml)
CABLE MT SOUT 1X50mm² 12/20 KV - ALU (ml)
CABLE MT SOUT 3X(1X240mm²) 12/20 KV ALU (ml)
CABLE MT SOUTERRAIN 3X(1x150mm²) - 18/30KV- ALU (ml)
CABLE BT SOUT HN33S33 3X240+95
CABLE MT SOUT HN33S23 1X50MM¦A
CABLE MT SOUT HN33S23 3X150+25
CABLE MT SOUT HN33S23 3X95+25M
CÂBLE 3 X 95 MM² ALU HN 33 S 226 12 / 20 KV
CÂBLE 3X(1X240MM2) 30KV
CABLE CUIVRE NU 50 MM²
CABLE BT SOUT HN33S33 3X150²+70² (ML)
CABLE BT SOUT HN33S33 3X95²+50² (ML)
CÂBLE BT U1000 1X240² ALU (ML)
CABLE BT 3X70+54,6+2X16 (ML)
CABLE BT AÉRIEN 3 X 150 MM² (ML)
CÂBLE VGV 2X1,5MM² CU (ML)
CABLE 4X2,5MM² CUIVRE SOUPLE 407 RN-F
CÂBLE CUIVRE ARMÉ BT 2X 16MM² SOUTERRAIN
CÂBLE CUIVRE ARMÉ BT 4X 16MM² SOUTERRAIN
CABLE BLINDEÉ 4X25
COMPTAGES MT
TRANSFO TORE CR141 - 200/5A
COFFRET DE COMPTAGE BT SPECIAUX 550 X 700 X 250 MM
BOITES DE MESURES TENSION ESSAILEC
BOITES DE MESURES COURANT ESSAILEC
ARMOIRE DE COMPTAGE MT/BT
SCELLE MANUEL MT - BLEU
CABLE BLINDÉ 4X4
CÂBLE EN CUIVRE ARMÉ (MULTI BRINS) 4X4MM²
CÂBLE EN CUIVRE ARMÉ (MULTI BRINS) 4X6MM²
TRANFORMATEURS DE COURANT MONOBLOC 300/5
TRANFORMATEURS DE COURANT MONOBLOC 500/5
TRANSFO TORE CR141 - 500/5A
TRANSFO TORE CR141 - 300/5A
TRANFORMATEURS DE COURANT TORE (TC TORE) 750/5
TRANFORMATEURS DE COURANT TORE (TC TORE) 1000/5
MODEM DE COMMUNICATION
COMPTAGE MOBILE (À BOUCLES ROGOWSKI) MT/BT 2500 A
ACCESSOIRES BRANCHEMENTS
DISPOSITIF FUSIBLE BT DÉMONTABLE CCFBD 25-25
KIT DISTRIBUTEUR BRANCHEMENT COLLECTIF
BRANCHEMENTS COLLECTIFS MULTI-COMPTAGE 8 (ERCP 8M)
BRANCHEMENTS COLLECTIFS MULTI-COMPTAGE 3 (ERCP 3M+1T)
BRANCHEMENTS COLLECTIFS MULTI-COMPTAGE 6 (ERCP 6T)
CARTOUCHE FUSIBLE TAILLE 0100A
DISJONCTEUR TETRA 100A MULTI 9 18480
KIT ACCESSOIRES POTEAU INTERMEDIAIRE DE BRANCHEMENT
CARTOUCHE FUSIBLE BT CYLINDRIQUE AD 15 DIM10X38
CARTOUCHE FUSIBLE 5014 AD 30
CARTOUCHE FUSIBLE BT CYLINDRIQUE AD 60 DIM 22X58
CHEVILLE PLASTIQUE BLEUE DE 8M
COFFRET C/C 4FILS 160A
COLLIERS BACC PLASTIFÉ À VISSER AVEC CHEVILLE RÉF 522
CROCHET D'ANCRAGE GALVANISÉ PLAQUE QUEUE DE COCHON PQC (POR)
CROCHET D'ANCRAGE GALVANISÉ
CROCHET D'ANCRAGE GALVANISÉ
DISJONCTEUR BT 2 FILS 30/60A DIFFERENTIEL 500MA
DISJONCTEUR BT 2 FILS 10/30A DIFFERENTIEL 500MA
DISJONCTEUR BT 2 FILS 5/15A DIFFERENTIEL 500MA
DISJONCTEUR BT 4 FILS 10/30A DIFFERENTIEL 500MA
SCELLE MANUEL LABORATOIRE - VERT
SCELLE MANUEL BT - ORANGE
SCELLE MANUEL BT - ROUGE (POUR ACTIVITÉ RECOUVREMENT)
RACCORD P I POUR BRANCHEMENT BT À SERRAGE INDÉPENDANT CT 70/35MM²
VIS A BOIS ACIER TF DE 4X30
PINCE D'ANCRAGE DE BRANCHEMENT BT AÉRIEN TYPE PA 25
PINCE DE SUSPENSION PSG 120
BASE COUPE-CIRCUIT 22X58 UNIPOLAIRE BT 60A AVEC PATTE DE CONNEXION
DISPOSITIF FUSIBLE BTDÉMONTABLE CCFBD 16-16
CARTOUCHE FUSIBLE BT CYLINDRIQUE AD 100 DIM 22X58
BASE COUPE-CIRCUIT 22X58 UNIPOLAIRE BT 30A AVEC PATTE DE CONNEXION
COLLIERS CRANTÉ DÉMONTABLE LONGUEUR=188MM LARGEUR=9MM
DISJONCTEUR BT 4 FILS 30/60A DIFFERENTIEL 500MA
COFFRET DE COMPTAGE BT MONO EN POLYESTER TYPE VERTICAL
COFFRET DE COMPTAGE BT TRIPHASÉ EN POLYESTER TYPE VERTICAL
DISTRIBUTEUR D'ETAGE
CARTOUCHE FUSIBLE BT CYLINDRIQUE AD 30 DIM 22X58
COFFRETS POUR COMPTEURS INTELLIGENT 4 FILS
COFFRETS POUR COMPTEURS INTELLIGENT 2 FILS
TRANSFORMATEURS
TRANSFO H59 30kV - 400kVA BE
TRANSFO H59 15kV - 250kVA BE
TRANSFO H59 30kV - 250kVA BE
TRANSFO H59 30 KV - 400KVA B2
TRANSFO H59 15kV - 630kVA BE
TRANSFO H59 15KV - 630KVA BP
TRANSFO H59 30kV - 630kVA BE
TRANSFO H59 15kV - 400kVA BE
TRANSFO H61 15kV - 100kVA BP
TRANSFO H61 30kV - 100kVA BP
TRANSFO H61 30kV - 160kVA BP
TRANSFO MONOPHASE 17,32KV/231V
TRANSFO H59 15kV - 400kVA BP
TRANSFO H61 15kV - 160kVA BP
TRANSFO H59 30KV - 250KVA BP
TRANSFO H59 15KV - 250KVA BP
TRANSFO H61 15kV - 50kVA BP
TRANSFO H61 30kV - 50kVA BP
TRANSFORMATEUR DE COURANT 200/5A BT MONOBLOC
TRANSFORMATEUR DE COURANT 500/5A BT MONOBLOC
TRANSFO.H59 630KVA 30KV BORNES
ACCESSOIRES TRANSFORMATEURS
CHAISE POUR TRANSFO TRIPHASE
FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR
ACCESSOIRES RESEAUX
TROUSSE DE JONCTION UNIPOLAIRE THERMORETRACTABLE 36KV 240mm² ALU/CU
EXTREMITE EXTERIEUR E3UEN 24KV
EXTREMITE INTERIEUR EUI-3 36KV
EXTREMITE INTERIEUR EUI-3 24KV
EXTREMITE EXTERIEUR E3UEN 36KV
PRISE COUDEE 24KV CABLE 24KV 240 mm²
PRISE DROITE 36KV CABLE 95 (JE
PRISE DROITE 24KV CABLE 95 (JE
PRISE DROITE 24KV CABLE 24KV 240 mm²
TROUSSE DE JONCTION TRIPOLAIRE À RUBANNER 24KV 240MM² 24KV-240 ALU/CU
TROUSSE DE JONCTION UNIPOLAIRE THERMORETRACTABLE 24KV 240mm²
TROUSSE DE JONCTION UNIPOLAIRE À RUBANNER 24KV 240mm² -24KV-240
PRISE COUDEE 24KV CABLE 95
TROUSSE DE JONCTION UNIPOLAIRE RETRACTABLE A FROID 24KV 240mm²
MANCHONS ALU À SERRAGE VIS À TETE AUTOCASSANTE 240MM²
MANCHONS ALU À POINÇONNER 240MM²
EXTREMITE EXTERIEUR E3UEP 36KV
JEU DE PRISES COUDEES 36KV 200
JEUX PRISES COUDEES 400A 24 KV
TROUSSE DE JONCTION 24KV J3UR-
TROUSSE JONCTION MT SOUTERRAINE PRE-MOULE J3UP 18/30KV
TROUSSE JONCTION MT SOUTERRAINE UNIPOLAIRE PRE-MOULE JUP 18/30KV
IACM 36 KV - Ic=100 A
IACM 36 Kv - Ic=400 A
IACM 24 KV - Ic=400A
IACM 24 KV - Ic=200 A
IACM 24 KV - Ic=50A
IACM 36KV - Ic=50A
IACM 24 KV - Ic=100 A
IACM 36 KV - Ic=200 A
IACM 24 KV 31.5A
IACM 24 KV -Ic=In=50A
IACM 36 KV -Ic=In=50A
IACM 24 Kv - Ic=In=400 A
PMR 15 KV
PMR 30 KV
IAT 15 KV - IC=630A
IAT 30 KV - Ic=400A
DÉTECTEURS DE DÉFAUTS COMMUNICANTS SOUTERRAINS
PMR MONO 17,32 KV
DÉTECTEURS DE DÉFAUTS COMMUNICANTS AÉRIENS
COUPE CIRCUIT MT MONOPHASE 30 KV
PARAFOUDRE 30KV
PARAFOUDRE 15kV
COUPE CIRCUIT MONO 15KV
PIQUET DE TERRE 2,40M
CABLE CUIVRE NU 29 MM² (ML)
CÂBLE CUIVRE ISOLÉE 25MM² (ML)
TABLEAU BT GARDY ALU 800A 4 DE
TABLEAU TUR 8 DEPARTS
DISJONCT.H.DE POTEAU 100 KVA
DISJONCTEUR HP 160KVA
TABLEAU BT DE TYPE 3
DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50KVA
DISJONCTEUR COMPACT C 1250A
PARAFOUDRE TYPE XBA 15 LB 823
DISJONCTEUR SIEMENS 3AH5204-1 (800 A - 17,5 KV)
DISJONCTEUR TAMCO TYPE VK10P25 -2500 A; 17,5KV
DISJONCTEUR ABB TYPE HD4 (1250 A, 36 KV)
DISJONCTEUR ABB TYPE VD4 (630 A, 17,5 KV)
DISJONCTEUR ABB TYPE VD4 (2500 A, 17,5 KV)
DISJONCTEUR SCHNEIDER SF1 10KV
DISJONCTEUR SCHNEIDER LF1 17,5KV- 630A
DISJONCTEUR SCHNEIDER LF3-17,5KV-2500A (POUR CELLULE F200)
DISJONCTEUR FIXE SF1 630A 17KV - SCHNEIDER
DISJONCTEUR SCHNEIDER SF 36KV-2500A POUR CELLULE F400
DISJONCTEUR FP 1250A-36KV
DISJONCTEUR FP 630A-36KV
CARTOUCHE FUSIBLE HPC DE 250 A
CARTOUCHE FUSIBLE HPC DE 200 A
FUSIBLE SOLEFUSE 36KV 31.5 A
FUSIBLE FUSARC 36KV 20A
FUSIBLE FUSARC 36KV 31.5A
FUSIBLE SOLEFUSE 24KV 31.5 A
FUSIBLE SOLEFUSE 24KV 43A
FUSIBLE SOLEFUSE 24KV 16 A
FUSIBLE A EXPULSION MT 10A
FUSIBLE SOLEFUSE 36KV 16 A
FUSIBLE SOLEFUSE 36KV 43 A
FUSIBLE FUSARK 36KV 10A
FUSIBLE A EXPULSION MT 3A
FUSIBLE A EXPULSION MT 2A
FUSIBLE A EXPULSION MT 6A
CARTOUCHE FUSIBLE GARDY 315A T
CARTOUCHE FUSIBLE HPC DE 400 A
FUSIBLE MT 24 KV 16A
FUSIBLE A COUTEAU 500V 250A
CARTOUCHE FUSIBLE MT 24KV FUSARC 31.5 A
CARTOUCHE FUSIBLE MT 24KV FUSARC 40 A
FUSIBLE MONO SLOFAST M1D4SF26 1.4 A
FUSIBLE MONO SLOFAST M2D1SF26 2.1 A
FUSIBLE MONO SLOFAST M3D1SF26 3.1 A
FUSIBLE MONO SLOFAST M6D3SF26 6.3 A
FUSIBLE MONO SLOFAST M10D4SF26 10.4 A
FUSIBLE FUSARC 17.5KV 31.5A
FUSIBLE FUSARC 36KV 25A
FUSIBLE BT 200A À COUTEAUX
FUSIBLE A COUTEAU 690V 200A ABB
FUSIBLE A COUTEAU 125A 500V
DISJONCTEUR LF2 630A 15KV - SCHNEIDER
DISJONCTEUR SF1 630A 36KV - SCHNEIDER
DISJONCTEUR SF1 400A 17KV - SCHNEIDER
DISJONCTEUR ABB 36 KV - ABB
DISJONCTEUR 36 KV SCHNEIDER FP 3625 D
DISJONCTEUR À GAZ SF6 - ALSTHOM
FUSIBLE MESA 24KV 25A - MESA
SEPAM T81 - SCHNEIDER
SEPAM C86 - SCHNEIDER
SEPAM S52 SCHNEIDER
SEPAM S80 SCHNEIDER
BOBINE D'ENCLENCHEMENT /DÉCLENCHEMENT 125 VDC
MOTEUR 127VDC/230VAC
COMMUTATEUR TPL 4 CONTACTS - KRAUS AND NAIMER
COMMUTATEUR 2 POSITIONS - KRAUS AND NAIMER
BORNES DE JONCTION - PHOENIX CONTACT
BORNES DE COURANT COURT-CIRCUITABLE DE 4-6MM - PHOENIX CONTACT
RELAIS NCR12 VARLOGIQUE - SCHNEIDER
RELAIS NCR12 VARLOGIQUE - PHOENIX CONTACT
COFFRET MÉTALIQUE 300/200/150
COFFRET MÉTALIQUE 80/100 - LEGRAND
PRESSE-ETOUPE PLASTIQUE PG22
PRESSE-ETOUPE PLASTIQUE PG19 - LEGRAND
EMBOUTS ET REPÈRES FISL - TELEMECANIC (PAQUET)
GOULOTTES 60X60 - LEGRAND (M)
ECROUE ENCLIXABLE + VISSERIE CORRESPONDANTE DE 6MM² - PHOENIX CONTACT
TIRE FOND + CHEVILLES PLASTIQUE DE 100MM - LEGRAND
CHEMIN DE CÂBLE MÉTALIQUE 120X80 MM + BOULONNERIE DE FIXATION - PHOENIX CONTACT
COLLIERS COLRING PLASTIQUE 150X2,5MM - INGELEC
GAINE THERMO-RÉTRACTABLE (M)
CHARGEUR DE BATTERIE À ALIMENTATION RÉGULÉE DE 125V-100A
COSSES CUIVRE 240 MM²
COSSE CUIVRE À SERRAGE 10MM
TC TORE 200/5 - SCHNEIDER
TRANSFORMATEUR DE COURANT 200-400/5-5 - ABB
TRANSFORMATEUR DE COURANT TYPE K71 SADTEM 100-200/5
RAIL ASSYMETRIQUE - PHOENIX CONTACT (CM)
DISJONCTEUR SF1 36KV 400A - SCHNEIDER
BATTERIES 12V 100AH - BOSCH
TRANSFORMATEUR DE TENSION 30000/100 ALCE
FERRURE DE TETE DE POTEAU POUR CONTREFICHE
OEILLET A ROTULE OR 1
PINCE ALIGNEMENT 2 D54
PINCE ANCRAGE 34/54
ATTACHE PREFORMED ISOLATEUR RIGIDE SUR CÂBLE
BALL SOCKET BS 11
ELEMENT DE CHAINE D'ISOLATEUR 30KV
ISOLATEUR RIGIDE VHT 15KV
ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV
FERRURE DE TETE POUR ISOLATEUR RIGIDE
TIGE RENFORCEE TR-25/285/140
FERRURES DE TETE FTXY 1/5
ENSEMBLE ALIGNEMENT SUR POTEAU
COLLIER COLSON NOIR 9*350MM
DISJOCTEUR COMPACT DZ 250 330/
DISJONCTEUR COMPACT 1000A ABT
DISJONCTEUR COMPACT 400 A
DISJONCTEUR COMPACT 600A ABT 4
DISJONCTEUR COMPACT TETRA R125
DISJONCTEUR COMPACT 4F 3X220 / 380V 50Hz 100A
SCELLE MANUEL RECOUVREMENT - ROUGE
PIEDS DE COLONNE 200 A
DISTRIBUTEUR DE TRONÇON 200 A
COSSE D'EXTREMITE ALU/CU A COMPRIMER POUR CABLE 93² ALM
'COSSE D'EXTREMITE A POINCONNER DE 70² ALU
'COSSE D'EXTREMITE A POINCONNER DE 50² ALU/CU
'COSSE D' EXTREMITE A POINCONNER DE 35² ALU/CU
COSSE D'EXTREMITE A POINCONNER DE 95 MM² ALU/CU
ETRIER AVEC SABOT
FERRURE DE TETE 1/3
PINCE ALIGNEMENT 2 D94
PINCE ALIGNEMENT SP 814D PLAST
PINCE ANCRAGE 6 D94
PIQUET DE TERRE FORSOND LONG 2
MANCHON DE JONCTION BT PRE-ISO
BOITE A BORNE SECURA TYPE SI
ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE
'CONNECTEUR A ANNEAU HTA POUR CABLE NU AERIEN (54 à 228mm²) ref CD 74 AG 86
COS PRE-ISOLE BT ALU/CU CPTAU
CONNECTEUR À ANNEAU 93MM²
TRANSFO DE COURANT BT MONOBLOC DE 300/5
TRANSFO DE COURANT BT TORE DE RAPPORT 750/5
TRANSFORMATEUR DE COURANT BT MONOBLOC DE 400/5
TRANSFO TORE CR141 - 1000/5A
ISOLATEURS RIGIDES DE 24 KV
TIGE RENFORCEE TR-25/285/80
TIGE RENFORCEE TR-25/285/140
BRAS INCLINE POUR LIGNE BIS 70
HERSE ANCRAGE 3M L 80
HERSE DOUBLE ANCRAGE L60 - 1050
SUPPORT PARAFOUDRE ACIER EN FER U 60
CELLULES MT ET ACCESSOIRES
CELLULE DISJONCTEUR 36 KV
CELLULES IM 36KV
CELLULE PROTECTION TRANSFO NORMALE 36KV-200A
CELLULE 2I+P COMPACT 24KV AVEC OPTION DE TÉLÉCOMMANDE (AVEC LES KITS DE TÉLÉCOMMANDES: MOTORISATION, MODEMS, …
CELLULE 3I+P COMPACT 24KV AVEC OPTION DE TÉLÉCOMMANDE ( AVEC LES KITS DE TÉLÉCOMMANDES: MOTORISATION, MODEMS, …)
CELLULE 2I+P COMPACT 24KV SANS TÉLÉCOMMANDE
CELLULE 3I+P COMPACT 24KV SANS TÉLÉCOMMANDE
CELLULE INTERRUPTEUR NORMALE 36 KV-400A
CELLULE SM6 24KV 400ATYPE IM12
CELLULE SM6 24KV 400ATYPE PM12
CELLULE INTERRUPTEUR NORMALE 24KV 400A-630A
CELLULE PROTECTION TRANSFO NORMALE 24KV-200A
CELLULE PROTECTION TRANSFO NORMALE 36KV-200A
CELLULE 30KV DE MESURE, GBC B TYPE B
CELLULES DISJONCTEUR DM1 - S 24 KV
CELLULES DISJONCTEUR DM2 30 KV
CELLULE DISJONCTEUR PROTECTION GÉNÉRALE CÂBLE DM1 S 400 A 30KV
CELLULE 15 KV DE MESURE GBC-B
CELLULE INTERRUPTEUR BLINDEE 15KV 400A-630A (SANS ENTRETIEN)
CELLULE PROTECTION TRANSFO BLINDEE 15KV 200A (SANS ENTRETIEN)
TOLES EXTREMITEES POUR CELLULE SM6
CONNECTIQUE MT
BLOC DE DEDOUBLEMENT 34/54²
BLOC DE DEDOUBLEMENT 93/148²
COSSES ALU/CU À SERTIR 240MM²
COSSE EN BRONZE POUR PIQUET DE TERRE CUIVRE TYPE CBM
RACCORD A GRIFFES POUR CABLE CUIVRE (10 À 50MM²) TYPE RG 2-50
COSSE A SERTIR ALU/CU 34/54²
COSSE A SERTIR ALU/CU 93/148²
COSSE TUBULAIRE A SERTIR EN CUIVRE ETAME DE 25²
COSSE A SERRAGE ALU/CU CABLE(95 À 240MM²) MODEL CBM 240
COSSE TUBULAIRE A SERTIR EN CUIVRE ETAME DE 29²
COSSE A SERRAGE ALU/CU CABLE (22 À 50MM²) MODEL CBM 45
MANCHON DE JONCTION A SERTIR DIAM 148 ALU
MANCHON DE JONCTION A SERTIR DIAM 93 ALU
CONNECTEUR A ANNEAU HTA POUR CABLE NU AERIEN (22 À 150MM²)
COSSE A SERRAGE ALU/CU CABLE (34 À 150MM²) MODEL CBM 150 COSSE BIMETAL SERRAGE A GRIFFE
CONNECTIQUE BT
RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR RÉSEAU BT 25²-95²/25²-95²
RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR BRANCHEMENT BT 16²-95²/4²-35²
RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR RÉSEAU BT 35²-150²/35²-150²
RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR BRANCHEMENT BT 35²-150²/4²-35²
MANCHON PRÉ-ISOLÉ BT À SERRAGE AVEC VIS AUTO-CASSANTE RAES H59 (ENTRÉE: 95²-240²; SORTIE: 70²-150²)
COSSE PRÉ-ISOLÉE BT À SERRAGE AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR CÂBLE PETITE SECTION ( 95MM²)
COSSE PRÉ-ISOLÉE BT À SERRAGE AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR CÂBLE GRANDE SECTION ( 150MM²)
POTEAUX METALLIQUES
POTEAU MÉTALLIQUE 11M - 300DAN
POTEAU MÉTALLIQUE 11M - 600DAN
POTEAU MÉTALLIQUE 11M - 800DAN
POTEAU MÉTALLIQUE 11M - 1000DAN
POTEAU MÉTALLIQUE 11M - 1500DAN
POTEAU MÉTALLIQUE 11M /500daN
POTEAU MÉTALLIQUE 12M /500daN
POTEAU MÉTALLIQUE 12M /1000daN
POTEAU MÉTALLIQUE 13M /800daN
POTEAU MÉTALLIQUE 13M /1000daN
POTEAU MÉTALLIQUE 15M /800daN
POLESAVER
POLESAVER SLEEVE Ø 66 POTEAU BOIS 8 M
POLESAVER SLEEVE Ø 83 POTEAU BOIS 9 M
POLESAVER SLEE VE Ø 101 POTEAU BOIS 11 M
POLESAVER SLEEVE Ø 104 POTEAU BOIS 12 M
ARMEMENT MT
HERSES D'ANCRAGE DE 2M
HERSES D'ANCRAGE DE 3M
NAPPES VOUTES SUSPENDUS 170
HERSE DOUBLE ANCRAGE L60 - 1050
NAPPES VOUTES SUSPENDUS 150
HERSES D'ANCRAGE DE 4M
NAPPE VOUTE RIGIDE SIMPLE NVR1
NAPPE VOUTE RIGIDE RENFORCÉE NVR2
ARMEMENT BT
CONSOLE D'ANCRAGE BT
PINCES D'ANCRAGE BT - CÂBLE TORSADÉ (4X25²)
CONSOLE DE SUSPENSION BT
ENSEMBLE D'ANCRAGE BT - CÂBLE PREASSEMBLE
ENSEMBLE DE SUSPENSION BT
ENSEMBLE D'ANCRAGE BT POUR CÄBLE 150MM²
CONSOLE D'ANCRAGE BT POUR CÄBLE 150MM²
ENSEMBLE DE SUSPENSION BT POUR CÄBLE 150MM²
AUTRES
MONTANT FER PLAT
ETRIER E 14 4O AVEC SABOT
PROTECTION MECANIQUE DE REMONTER AEROSOUTERRAIN
GAINE PVC DE 29 (ML)
FEUILLARD METALLIQUE (ML)
GAINE PVC DE 25 (ML)
PLAQUE DM
CCFBD à sertir de 25² (60 A) (protection BT des postes MONO)
SUPPORT PARAFOUDRE ACIER EN FER U 60
FERRURE ORIENTABLE SUPPORT D'EXTRÉMITÉS
RACCORD P I POUR BRANCHEMENT BT A SERRAGE INDEPENDANT CT 70/35mm²
RACCORD P I POUR BRANCHEMENT BT À SERRAGE INDÉPENDANT CT 25/25MM²
PINCE D'ANCRAGE 148MM²
CELLULE 15KV DISJONCTEUR PROTECTION GÉNERALE BARRE
CELLULE DÉPARTS 30 KV
CELLULE 30KV DISJONCTEUR PROTECTION GÉNERALE CÂBLE
CARTOUCHE FUSIBLE HPC DE 200 A
PRISE COUDEE 24KV CABLE 95
PRISE DROITE 36KV CABLE 95 (JE
ENSEMBLE JONCTION UNIPOLAIRE 3 X 240 MM² ALU HN 33 S 226
COSSE D'EXTREMITE A VIS AUTO-CASSANTE 240mm²
GAINE PVC de 29
MANCHONS A VIS AUTO-CASSANTE 50 - 240mm² ALU
RACCORD DE PERFORATION CT 95-95 HF2.
TORES DE 1000/5
CHAINE D'ALIGNEMENT 15KV 3ELTS 54MM²
HERSE ANCRAGE 1,60M L 60
EUE SUR CÂBLE HN 33 S 226 18/30 KV ATMOSPHÈRE NON POLLUÉ
SECURITE
PAIRES DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
BOTTES DE SÉCURITÉ
GANTS CLASSE 3
GANTS CLASSE 0
GANTS DE MANUTENTION EN CUIR
GANTS DE TRAVAIL SOUPLE
GANTS POUR HYDROCARBURE
GANTS MANUTENTION DOCKER
SUR GANTS EN CUIR
CASQUE MOTO
CASQUE AVEC JUGULAIRE
ECRAN FACIAL
LUNETTE CLAIRES
PAIRE D ELUNETTES COMPACT CAN
LUNETTE TINTÉES (ANTI UV)
MAKS ANTI POUSSIÈRE
BOUCHON D'OREILLE
CASQUE ANTI BUIT
KIT PRÉVENTION DE CHUTE DISTRIBUTION
KIT PRÉVENTION DE CHUTE COMMERCIAL
KIT SAUVETAGE EN HAUTEUR
PARAPLUIE
IMPERMÉABLE 2 PIÈCES
ENSEMBLE 02 PIÈCES GRIS
COMBINAISON GRISE NON INIFUGÉES
ENSEMBLE 02 PIÈCES KAKI
BLOUSE GRISE
COMBINAISON BLEUE IGNIFUGÉE
DMTCC POSTE PINCE À VIS +PERCHE
PIQUET DE TERRE POUR DMTCC
SCELLES À POTEAUX
PERCH DE MANŒUVRE TÉLÉSCOPIQUE MONO
PERCHE ISOLANTE AVEC CROCHET S
VAT HT 240V-230KV
VAT BT
PANCARTE DE CONDAMNATION
CADENAS D'EXPLOITATION
TAPIS ISOLANT
TABOURET CLASSE 03
TORCHES
LAMPES TORCHE ETANCHE RECHARGEAB
GRIMPETTE BOIS 30CM
GRIMPETTE POTEAU BETON
GRIMPETTE POUR POTEAU METALLIQUE TUBULAIRE
HARNAIS DE SÉCURITÉ
ECHELLES DOUBLE EN FIBRE DE VERRE
PERCHE DE MANŒUVRE
CADENAS D'EXPLOITATION
ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE
PINCES AMPEREMÉTRIQUES 1000 A
TELLUROMÈTRE
TESTEUR ATMOSPHERIQUE POUR ESPACE CONFINÉ
MÉGOHMMÈTRE
MEGOHMMETRE 5000V
JUMELLES
CÔNES DE SIGNALISATION
PLAQUE DE SIGNALISATION TRAVAUX ÉLECTRIQUES
TRIANGLE SIGNALISATION AVANCEE
BANDEROLE DE BALISAGE
PERCEUSE ÉLECTRIQUE
SERTISSEUSE CABLE DE 16 A 70MM2 AVEC MATRICE
MOUFFLE 120 DAN
MOUFFLE 240 DAN
TIR FORT 2500/3600KG
SCOTCH DE COULEUR (Bleu, rouge, jaune, vert)
NAPPE ISOLANTE
ECARTEURS DE PHASE
PINCES COUPANTES ISOLÉES
PINCES UNIVERSELLES ISOLÉES
PINCE PLATE ISOLÉE À BEC ROND
CORDE DE SERVICE EN DRISSE
JEU DE TOURNEVIS X6
TOUNERVIS CRUCIFORME
JEU DE CLE A LEN
JEUX DE PINCES
COUTEAU D'ELECTRICIEN
CLE A RACCORD
KITS PETIT OUTILLAGE ISOLÉ ÉLECTRICIEN
CAISSES À OUTILS ÉLECTRICIEN
MASSETTE
BOITE À PHARMACIE
FORMULAIRES ET IMPRIMES
CAHIER DE MESSAGE
FICHE DE MANŒUVRE
FICHE D'INSPECTION EPI
FIICHE DE DOTATION EPI
ATTESTATION DE CONSIGNATION DISTRIBUTION
AUTORISATION DE TRAVAIL DISTRIBUTION
ACCORD POUR EXÉCUTION DES TRAVAUX
FICHE DE SÉCURITÉ À LA TACHE
FICHE DE JOB SAFETY ANALYSIS
FICMS DP
ATTESTATION DE CONSIGNATION DP
AUTORISATION DE TRAVAIL DP
CARNETS DE FICHE D INTERVENTION ET DE CONTRÔLE MESURE DE SECURITE
AUTORISATION DE TRAVAIL COMMERCIALE
SCOTCH D’EMBALLAGE
CARTON EMBALLAGE KIT MONO 310X250X130
CARTON EMBALLAGE KIT TRI 620X220X130
FACTURE BT CMS (FORMAT A5)
FACTURE MT S 772
CARNET DE VERSEMENT ESPECES
CARNET DEMANDE DE DECAISSEMENT
CARNETS PIECES CAISSE DEPENSE
CARNETS PIECES CAISSE RECETTE
RECU DE CAISSE BSP (BILLING
CARNET ORDRE DE REGLEMENT
CARNET DEMANDE D'ABONNEMENT CMS
CARNET CONTRAT D'ABONNEMENT CMS
CARNET DEMANDE DE BRANCHEMENT CMS
CARNET RECLAMATION CMS
CARNET DEMANDE DE RESILIATION CMS
CARNET DEMANDE DE MUTATION CMS
CARNET FICHE BILAN DE PUISSANCE
BON DE SORTIE SIEGE S459B
CARNET D ENGAGEMENT
CARNET DEMANDE DE MATERIEL S45
CARNET FICHE DE PROBLEME S510
CARNET ORDRE DE SERVICE
CARNST ORDRE DE SORTIE
CARNET DEMADE DE TRAVAIL
CARNET ORDRE DE TRAVAIL
EN-TETES BON DE RECEPTION (BLU
DEMANDE DE MATERIELS DE 3+0
CARNET BORDEREAU DE RECEPTION DE CARBURANT
CARNET PERMIS DE TRAVAIL PRODUCTION
PV FIN DE TRAVAUX
EN-TETES BON DE COMMANDE DE 8+
EN-TETES BON DE SORTIE DE 5+0
EN-TETES BON DE RECEPTION (BE
CARNET FICHE DE CONSTAT TECHNIQUE
CARNET RECEPTION POTEAUX