## notes explicatives
NOTE EXPLICATIVE
1 | Le présent bordereau des prix est protégé par un mot de passe et, de ce fait, invariable. Les soumissionnaires ne peuvent écrire que dans les cellules bleues ciel.
2 | Dans le tableau "Détail", seul le nom de l'entreprise soumissionnaire est à inscrire. Sans ce nom, le calcul du prix total est bloqué.
3 | Dans le tableau "Détail", il faut indiquer les prix forfaitaires pour chaque item, ventilés selon quatre catégories :
3.1 | "Fournitures Off-shore (CIF)", la valeur de tout matériel, équipement et autres fournitures que l'entreprise compte importer dans le cadre du contrat. Cette valeur constitue l'assiette pour le calcul des droits de douane et taxes d'importation. Les droits de douane et la TVA sur importations seront acquittés directement par le Client et ne font pas partie de la valeur du contrat. Cependant, la responsabilité pour les démarches administratives et pratiques de dédouanement seront partagées entre l'Entrepreneur et le Client.
3.2 | "Services Off-shore " pour tout service rendu par une entreprise (partenaire de groupement ou sous-traitant) domiciliée en France, zone CEMAC ou autre pays. Ces services sont assujettis à la taxe sur service rendu (TSR), à hauteur de 7,5 %, 0% et 15% prélevée par le Client sur la valeur facturée, dans le détail à l'entête le soummissionnaire devra renseigner la case en bleue ciel relative au pays source des prestations études et services off-shore
3.3 | "Fournitures et services On-shore" pour toute fourniture et prestation (y compris transport au Cameroun) rendues par une entreprise (partenaire de groupement ou sous-traitant) domiciliée au Cameroun ou dans un autre pays de la Communauté des États Membres de l'Afrique Centrale (CEMAC). Une entreprise étrangère doit avoir / établir une filiale Camerounaise pour l'exécution de ce contrat et facturer les services On-shore depuis cette filiale. Les services On-shore doivent être facturés "net + TVA".
3.4 | Transport local des fournitures du port de Douala au site des travaux
4 | Un item sans valeur n'est pas valable et bloque le calcul du prix total. Au moins une des quatre colonnes doit comporter une valeur.
5 | Il y a une différence entre une cellule vide et la valeur 0 (zéro). Des cellules vides (ou comportant un texte) ne sont pas permises et bloquent le calcul du prix total. Les parties non utilisées d'un prix unitaire doivent être marquées 0 (zéro).
6 | Toute offre sans ce bordereau des prix correctement rempli sera rejetée. Si le soumissionnaire veut faire une proposition alternative, il peut le faire uniquement en supplément à l'offre de base. Toute offre alternative doit être structurée comme l'offre de base.
7 | L'évaluation des offres financières sera faite sur la seule base des prix "Montant net Entreprise". Une éventuelle offre alternative ne sera prise en compte que pour le soumissionnaire qui se trouvera en première position, après évaluation des offres de base.
8 | L'offre est à libeller en Euros (EUR). Les parties CIF et services Off-shore seront facturés et payés en EUR. Les fournitures et prestations On-shore seront facturées en EUR, mais payées en FCFA, selon le taux en vigueur à la date de facturation.
9 | les items non listés dans ce bordereau de prix sont considérés comme faisant partie du prix
12 | Ce format sera converti en fichier PDF par le soummissionnaire après avoir renseigné tous les items et envoyé avec le fichier excel de base

## sous bordereau
| Renovation des excitatrices et du système de regulation de tension des groupes d'Edea 3 |  |  |  |  | PRIX DES PRESTATIONS |  |  |  |  | Calcul taux TSR préciser le Pays Source des prestations études et service off-shore
Entreprise: | [10 empty] | CEMAC | France | Autre Pays
|  |  | SOUS-BORDEREAU DE PRIX | [7 empty] | 0 | 1 | 2
Saisissez le nom du soumissionnaire !
NOTA: Les termes de l'Appel d'offre devront être appliqués en integralité par le Contractant .
Les Items non listés dans ce bordereau sont considérés inclus dans les prix.
La fraction On-Shore sera reprise en Francs CFA dans le contrat sur la base de 1 Euro=655,957 F CFA
|  |  |  | EUR | EUR | EUR |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
|  | Unité | QTITE | Prix Unitaire | Matériels CIF Douala | Transport Local | Matériels DPU EDEA | Services Off-Shore |  |  | Service On-Shore
[8 empty] | Montant HT | TSR | Montant TTC | Montant HT | TVA | Montant TTC
[9 empty] | 0% |  |  | 19.25%
1 | ENGINEERING (y compris toutes suggestions) | FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Etudes sur site | FF | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Etudes hors site (En bureau d'études) | FF | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Licences pour tous les logiciels | FF | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fournitures | Lot | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REGULATION DE TENSION | ens. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Interface homme – machine | Unité | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | regulateur de tension standard | Unité | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | automate programmable | Unité | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Armoire de regulation (enveloppe) | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | centrale de mesure | Unité | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | instrument de mesure | Unité | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.7 | appareils de commande et signalisation | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.8 | Les licences pour les logiciels | ens. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Laptop type industriel | Unité | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.10 | Essais usine(FAT) | ens. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Les pièces de rechange | ens. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Accessoires | ens. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXCITATRICES | Ens, |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Fabrication du prototype d'excitatrice | Unité | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Excitatrices à diodes tounantes (complet) | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Démontage des excitatrices existantes des groupes 10,11,12,13 et 14 | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Transport des excitatrices | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | bagues de mesure et protection rotor | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.6 | Essais usine (FAT) | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.7 | Montage des excitatrices à diodes tournantes aux groupes 10,11,12,13 et 14 | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PMG | Ens |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Fabrication du prototype | Unité | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | generatrice à aimant permanent | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Démontage des generatrice à aimant permanent des groupes 10,11,12,13 et 14 | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Transport des generatrice à aimant permanent | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Essais usine (FAT) | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Montage des generatrice à aimant permanent aux groupes 10,11,12,13 et 14 | Unité | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | FORMATION | FF | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Formation schneider ou siemens (l’automatisme des process industriels ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maintenance automate | Unité | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Constituants d’un système automatisé | Unité | 4 |  | 0
| Programmation d’une IHM et d’un API | Unité | 4 |  | 0
| Maintien en condition opérationnelle : maintenance automate | Unité | 4 |  | 0
| Diagnostic et maintenance des réseaux industriels | Unité | 4 |  | 0
| Logique programmée et automate programmable. | Unité | 4 |  | 0
7.2 | Formation bobinage des machines tournantes | Unité | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Formation sur la regulation de tension | Unité | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Formation sur le site (maintenance et exploitation) | FF | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DOCUMENTATION | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentation pour l'ensemble du projet | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DEMONTAGE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | DEMONTAGE et INSTALLATION | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## synthèse
| PRIX TOTAL DE L'OUVRAGE |  |  |  | NOTA: Les termes de references de l'Appel d'offre devront être appliqués en integralité par le Contractant .
Les Items non listés dans ce bordereau sont considérés inclus dans les prix.
Entreprise | 0
RECAPITULATIF COUT TOTAL
| Désignation | Unité | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  | Matériel CIF | Services Off Shore | Services On Shore | Volume Global du contrat
1 | ENGINEERING (y compris toutes suggestions) | ens | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | REGULATION DE TENSION | ens. | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | EXCITATRICES | ens. | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PMG | Ens | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | FORMATION | FF | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | DOCUMENTATION | FF | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | DEMONTAGE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE | Ens. | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL POUR L'ENSEMBLE DU PROJET | [5 empty] | 0
Dont TSR=
Dont TVA=